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ТЕСТ ПО ПТМ
 для работников (учителей и работников доп. образования) образования МАОУ Каскаринской СОШ
1. Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части?

а) точный адрес объекта

б) наименование объекта

в) место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара

г) вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение пожаре

д) все перечисленное

2. Дети выводятся из здания в случае:

а) возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью

б) сильного задымления

в) сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения

г) если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания

3. Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются следующие лица:

а) все работники учреждения

б) члены добровольной пожарной дружины

в) руководство учреждения

д) работники учреждения, не занятые эвакуацией детей.

4. По окончании эвакуации работники учреждения поступают следующим образом:

а) пересчитывают детей

б) отпускают детей по домам

в) проводят сверку списочного состава с фактическим количеством эвакуированных из здания детей

д) вызывают родителей

5. Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.?

а) на чердаке

б) под лестничными маршами и на лестничных площадках

в) в отдельных помещениях

д) в тамбурах выходов

6. Можно ли подпирать стульями и держать открытыми пластиковые двери на этажах ОУ?

а) да

б) нет
7. Какая информация по пожарной безопасности в ОУ должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

д) планы эвакуации людей и список добровольной пожарной дружины

8. Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений и спасение материальных ценностей
б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара
в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний 
г) Сообщить по тел. 01. Сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к эвакуации людей. Принять меры к тушению пожара 
9. Какими средствами пожаротушения допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

г) никаким
10.  Как часто должен производиться плановый инструктаж по пожарной безопасности в ОУ:
а) 1 раз в полугодие

б) 1 раз в месяц

в) 1 раз в квартал
11. Когда в ОУ проводится целевой инструктаж по пожарной безопасности?

а) в начале учебного года

б) перед проведением новогодних ёлок

в) перед летними каникулами
12. Перечислите первичные средства пожаротушения
а) огнетушители

б) песок

в) кошма, одеяло
г) всё вышеперечисленное
13. Действия работника по сигналу к началу эвакуации:
а) бежать на улицу 
б)  отключить свет, закрыть окна, проверить помещение на наличие людей, выйти из здания следуя схеме эвакуации

в) отключить свет, закрыть окна, выполнять действия согласно инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте
14. Эвакуационный путь это- … 

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону
б) путь, по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре 

15. Что запрещено хранить в здании ОУ:
а) горючие и легко воспламеняющиеся вещества 

б) оборудование и тару
в) всего перечисленного
16. Как обезопасить себя во время эвакуации от дыма:
а) не дышать сколько сможешь
б) нет необходимости
в) закрыть органы дыхания одеждой
 17. На территории ОУ запрещается:

а) разведение костров

б) сжигание  сухой травы 

в) отходов и тары

г) всего перечисленного

18. Кто подаёт сигнал к началу эвакуации:

а) любой работник ОУ

б) завхоз

в) директор, дежурный администратор ОУ
г) ответственный за подачу сигнала
ТЕСТ ПО ПТМ

 для работников (УВП, МОП) образования МАОУ Каскаринской СОШ
1. Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части?

а) точный адрес объекта

б) наименование объекта

в) место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара

г) вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение пожаре

д) все перечисленное

2. Дети выводятся из здания в случае:

а) возникновения непосредственной угрозы их жизни и здоровью

б) сильного задымления

в) сразу при обнаружении пожара или по сигналу оповещения

г) если они находятся в непосредственной близости от очага возгорания

3. Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений занимаются следующие лица:

а) все работники учреждения

б) члены добровольной пожарной дружины

в) руководство учреждения

д) работники учреждения, не занятые эвакуацией детей.
4. Ваши действия в случае  ложного срабатывания пожарной сигнализации позвонить по номеру:

А) 01

Б) 72 80 01

В) 760  496
5. Где разрешается временно хранить мебель, вещи, инвентарь и т.д.?

а) на чердаке

б) под лестничными маршами и на лестничных площадках

в) в отдельных помещениях

д) в тамбурах выходов

6. Можно ли подпирать стульями и держать открытыми пластиковые двери на этажах ОУ?

а) да

б) нет
7. Какая информация по пожарной безопасности в ОУ должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

д) планы эвакуации людей и список добровольной пожарной дружины
8. Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений и спасение материальных ценностей

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара
в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний 

г) Сообщить по тел. 01. Сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к эвакуации людей. Принять меры к тушению пожара 
9. Какими средствами пожаротушения допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

г) никаким

10.  Кто подаёт сигнал к началу эвакуации:

а) любой работник ОУ

б) завхоз

в) директор, дежурный администратор ОУ
г) ответственный за подачу сигнала

11. На территории ОУ запрещается:

а) разведение костров

б) сжигание  сухой травы 

в) отходов и тары

г) курить
д) всего перечисленного
12. Перечислите первичные средства пожаротушения

а) огнетушители

б) песок

в) кошма, одеяло

г) всё вышеперечисленное

13. Действия работника по сигналу к началу эвакуации:

а) бежать на улицу без оглядки

б)  отключить свет, закрыть окна, выйти из здания следуя схеме эвакуации

в) отключить свет, закрыть окна, выполнять действия согласно инструкции по пожарной безопасности на рабочем месте

14. Эвакуационный путь это- … 

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону

б) путь, по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре 

15. Что запрещено хранить в здании ОУ:

а) горючие и легко воспламеняющиеся вещества 

б) оборудование и тару

в) всего перечисленного

16. Как обезопасить себя во время эвакуации от дыма:
а) не дышать сколько сможешь
б) нет необходимости
в) закрыть органы дыхания одеждой
ТЕСТ ПО ПТМ

 для работников (охранника) образования МАОУ Каскаринской СОШ

1. Кто несет ответственность за пожарную безопасность учреждения в ночное время: 
А) директор (заведующая) учреждения

Б) сторож

В) заместитель директора по АХР

Г) ответственный за пожарную безопасность в конкретном помещении, в котором

произошло возгорание

2. Сработала пожарная сигнализация. Ваши действия:

А) звонить 01

Б) звонить директору ОУ

В) проверить место, откуда поступил сигнал

3. Обнаружен очаг возгорания. Ваши действия:
А) звонить 01

Б) звонить директору, звонить 01

В) начать тушить пожар

4. Причины возможного пожара в здании ОУ:

А) Склад легко воспламеняющихся жидкостей

Б) тлеющий окурок

Г) не выключенные электроприборы

5. Что нужно сообщить при обнаружении пожара оперативному дежурному пожарной части?
а) точный адрес объекта

б) наименование объекта

в) место возникновения пожара или обнаружения признаков пожара

г) вероятную возможность угрозы людям, свое имя и номер телефона, с которого делается сообщение пожаре

д) все перечисленное

6. Тушением пожара до прибытия вызванных пожарных подразделений в ночное время занимаются следующие лица:

а) все работники учреждения

б) члены добровольной пожарной дружины

в) руководство учреждения

д) сторож

7. Какими средствами пожаротушения допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением?

а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.

г) никаким

8. Что должен знать сторож по пожарной безопасности в школе:

А) территорию и границу школы

Б) маршруты эвакуации персонала и детей в случае пожара и других ЧС

В) номера телефонов оперативных дежурных служб ОВД, МЧС, ФСБ, скорой медицинской помощи

Г) расположение первичных средств пожаротушения
Д) всё вышеперечисленное
9.Ваши действия в случае  ложного срабатывания пожарной сигнализации позвонить по номеру:
А) 01

Б) 72 80 01

В) 760  496 
10. Места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в школе:
А) в специальном помещении

Б) в каждом кабинете

В) на каждом этаже и в кабинетах со специальном значком
11. Что запрещено на территории и в здании ОУ:

а) хранить горючие и легко воспламеняющиеся вещества 

б) хранить оборудование и тару

в) разведение костров 

г) сжигание  сухой травы 

д) отходов и тары

е) всего перечисленного

12. Как обезопасить себя во время эвакуации или тушения пожара от дыма:
а) не дышать сколько сможешь

б) нет необходимости

в) закрыть органы дыхания одеждой

Тест по ПТМ для водителей, работников гаража

1.    Ответственность за противопожарное состояние организации возлагается на
а) руководителя организации
б) главного инженера
в) инспектора по пожарной безопасности
г) инженера по ОТ
2. Какой порядок действия работника при возникновении пожара?

а) приступить к тушению пожара, в случае усиления пожара сообщить по тел. 01. Организовать встречу пожарных подразделений и спасение материальных ценностей

б) сообщить по тел. 01. Принять меры к тушению пожара
в) сообщить непосредственному начальнику и действовать согласно его указаний 

г) Сообщить по тел. 01. Сообщить непосредственному начальнику. Принять меры к эвакуации людей. Принять меры к тушению пожара 
3. Для чего применяются порошковые огнетушители ?
а) для тушения электрооборудования напряжением до 1000 В
б) для тушения горючих газов
в) для тушения жидких веществ
г) для тушения всего перечисленного
4. Укажите последовательность приведения в действие огнетушителя.
1) огнетушитель снять с держателя на стене
2) сорвать пломбу и выдернуть чеку
3) поднести к очагу пожара
4) нажать на рукоятку
5) направить раструб на очаг загорания
а) 1, 2, 3, 4; 5
б) 1, 3, 2, 5; 4
в) 1, 3, 4, 2; 5
г) 2, 3, 1, 4; 5
5. Укажите какие огнетушители можно применять для тушения электрооборудования под напряжением ?
а) ОВП и ОУ
б) ОУ и ОП
в) ОХП и ОП
г) ОВП и ОХП 
6. Какими средствами пожаротушения не допускается тушить электроустановки находящиеся под напряжением ?
а) огнетушителями ОУ, ОП;

б) огнетушителями ОХП, ОВП, водой и пеной;

в) песком (сухим), огнетушителем ОП.
г) никаким
7. На какой высоте устанавливаются огнетушители в помещениях ?
а) не более 2 м
б) не более 1 м
в) не более 1,5 м

г) устанавливаются на полу
          8. Какая информация должна обязательно быть вывешена для всеобщего обозрения?

а) списки с составом пожарно-технической комиссии и добровольной пожарной дружины

б) планы эвакуации сотрудников и материальных ценностей в случае пожара и других стихийных бедствий

в) схема с указанием местонахождения огнетушителей и пожарных гидрантов

г) категория взрывопожарной и пожарной опасности помещения.
 9. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее:                  

а) не менее 4 огнетушителей

б) не менее 3 огнетушителей

в) не менее 2 огнетушителей

10. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителей   для общественных зданий и сооружений  не должно превышать :

а) 20 метров
б) 30 метров

в) 70 метров 
11.  На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте не реже:

а) 1 раза в полугодие

б) 1 раз в месяц

в) 1 раз в квартал

12. Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже
а) 2 раз в год

б) 1 раз в год

в) 1 раз в 2 года

 13.Производить перекатку рукавов на новую скатку необходимо не реже
а) одного раза в год;

б) двух раз в год;

в) одного раза в два года

              14. К какому виду относится огнетушитель ОП-5?

а) порошковый

б) пенный

в) воздушно пенный 
               15. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5?.
а) углекислотный

б) пенный

в) химически пенный

               16. Что называется противопожарным разрывом.

а) расстояние между строениями для проезда пожарной техники

б)  разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара

в) расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара
               17. Эвакуационный путь это- … 

а) путь движения людей наружу или в безопасную зону.

б) путь по которому необходимо двигаться в случае пожара

в) безопасный путь при пожаре 
               18. Практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников должны проводиться не реже

а) одного раза в год
б) одного раза в полугодие

в) одного раза в два года
               19. практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников (учащихся) находящихся в общежитиях должны проводиться не реже:
а) одного раза в год

б) одного раза в полугодие
в) каждый квартал

               20. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под:

а) складирование материалов 
б)оборудования и тары
в)для стоянки транспорта
г) строительства зданий и сооружений 
в) всего перечисленного

  21. На территории объектов ОУ запрещается:

а) разведение костров
б) сжигание  сухой травы 

в) отходов и тары
г) всего перечисленного
  22. Для порошковых и углекислотных огнетушителей, используемых на объектах Учреждения, срок перезарядки не может превышать
а) 5 лет

б) 3 года
в) 1 год

             23. Пост охраны должен быть обеспечен телефонной связью и исправными электрическими фонарями в количестве не менее:

а) 2 шт

б) 3 шт
в) 1 шт
              24. Для обеспечения вывода автомобилей должен быть выделен дежурный тягач, обеспеченный дежурными тросами или штангами из расчета один трос (штанга) на
а) 5 автомобилей
б) 15 автомобилей

в) 10 автомобилей 
25. Помещения для стоянки автомобилей, где предусматривается хранение более 25 автомобилей, должны иметь не менее
а) двух ворот выезда

б) двух ворот выезда в противоположных направлениях

26. На всех автомобилях огнетушители должны располагаться:

а) в любом месте

б) в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте
Области применения порошковых огнетушителей.

Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25, ОП-10.

Огнетушители ОСП предназначены для тушения очагов пожаров твердых материалов органического происхождения, горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Они предназначены для тушения пожаров ЛВЖ и ГЖ (бензин и другие нефтепродукты, органические растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.)
